## Uebung 1
METAS Messunsicherheitskurs | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit Formeln
Übung 1: |  | Messwerte des Pendelversuches in verschiedenen Konfigurationen
Variante
| Kugel | gross / klein
| Stange: | kurz / mittel / lang
| Ablenkung: | klein / mittel / gross
mathematisches Modell: | [5 empty] | g = | #DIV/0! | m/s2
Bestimmung der |  |  | Bestimmung des |  |  | Bestimmung des
Pendel Periode |  |  | Pendellänge |  |  | Kugeldurchmessers
| Mittelwert | exp.Std.Abw |  | Mittelwert | exp.Std.Abw |  | Mittelwert | exp.Std.Abw
| xi | si |  | xi | si |  | xi | si
t/s | #DIV/0! | #DIV/0! | L/m | #DIV/0! | #DIV/0! | D/m | #DIV/0! | #DIV/0!
Anzahl Messungen |  | 0 | Anzahl Messungen |  | 0 | Anzahl Messungen |  | 0
t / s |  |  |  | L / m |  |  | D / m
Note on G8: Angabe der Variante
Note on L13: in dieser Zelle ist die Formel g(t,L,D) programmiert t = Zelle L21 L= Zelle G21 D=Zelle B21
Note on C28: Eingabe der Anzahl Pendel Perioden für die Zeit Messung

## Uebung 2
METAS Messunsicherheitskurs: | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit übertragenen Werten
: Zellen mit Formeln
Übung 2: | Ermitteln der Standardunsicherheit der Eingangsgrössen im Pendelversuch
Varianten:
Kugel | gross / klein |  | 0
Stange: | kurz / mittel / lang |  | 0
Ablenkung: | klein / mittel / gross |  | 0
mathematisches Modell: | [5 empty] | g = | #DIV/0! | m/s2
|  | Eingangs schätzwert | experiment. Standard- abweichung | Anzahl Messungen |  |  |  | Standard- unsicherheit
Grösse | Xi | xi | si | N | [E] | Typ | Verteilung | u(xi) | [E] | Kommentar
Zeit
Widerholbarkeit | τ(gemessen) | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | s | A | Normal | #DIV/0! | s
| δτ(...) |  |  |  | s | B |  |  | s
| δτ(…) |  |  |  | s | B |  |  | s
Länge
Widerholbarkeit | L(gemessen) | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | m | A | Normal | #DIV/0! | m
| δL(…) |  |  |  | m | B |  |  | m
| δL(…) |  |  |  | m | B |  |  | m
Durchmesser
Widerholbarkeit | D(gemessen) | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | m | A | Normal | #DIV/0! | m
| δD(…) |  |  |  | m | B |  |  | m
| δD(…) |  |  |  | m | B |  |  | m
Note on D10: Übertragung: Angabe der Variante
Note on E27: Übertragung: Werte von xi, si und N aus Pendel Übung 1
Note on I27: Eingabe: Formel für die Bestimmung der Standardunsicherheit

## Uebung 3
METAS Messunsicherheitskurs | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit übertragenen Werten
: Zellen mit Formeln
Übung 3: |  | Empfindlichkeitskoeffizienten des Pendel-Modells
Variante
| Kugel | gross / klein |  | 0
| Stange: | kurz / mittel / lang |  | 0
| Ablenkung: | klein / mittel / gross |  | 0
mathematisches Modell: | [5 empty] | g = | #DIV/0! | m/s2
Pendel Periode |  |  | Pendellänge |  |  | Kugeldurchmesser
| xi |  |  | xi |  |  | xi
t/s | #DIV/0! |  | L/m | #DIV/0! |  | D/m | #DIV/0!
1.Methode: Bestimmung der Empfindlichkeitskoeffizienten ci (numerisch)
|  | Dxi |  | Dg | ci = Dg/Dxi
| Dt / s |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| DL/m |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| DD / m |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.Methode: Bestimmung der Empfindlichkeitskoeffizienten ci (1.Ableitung)
ci = dg/dxi(t,L,D)
[6 empty] | einfach: | exakt:
| t / s |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| L/m |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| D / m |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on E9: Übertragung: Angabe der Variante
Note on H20: Übertragung: Werte aus Pendel Übung 1
Note on C30: Eingabe: kleine Abweichungen von der Eingangsgrösse
Note on C39: Eingabe: Formeln für die jeweiligen die partiellen Ableitungen

## Uebung 4
METAS Messunsicherheitskurs: | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit übertragenen Werten
: Zellen mit Formeln
Übung 4: | Messunsicherheitsbilanz des Pendelversuches
|  | Eingangsschätzwert |  |  |  | Standard- unsicherheit |  | Empfindichkeitskoeff. |  | resultierende Unsicherheit m/s2 | %-Beitrag
Grösse | Xi | xi | [E] | Typ | Verteilung | u(xi) | [E] | ci | [E] | ¦ci¦·u(xi) | %u(I)
Zeitmessung | τ
Widerholbarkeit | τ(gemessen) | #DIV/0! | s | A | Normal | #DIV/0! | s | #DIV/0! | m·s-3 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | δτ(...) | 0 | s | B | 0 | 0 | s | #DIV/0! | m·s-3 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | δτ(…) | 0 | s | B | 0 | 0 | s | #DIV/0! | m·s-3 | #DIV/0! | #DIV/0!
Längenmessung | L
Widerholbarkeit | L(gemessen) | #DIV/0! | m | A | Normal | #DIV/0! | m | #DIV/0! | s-2 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | δL(…) | 0 | m | B | 0 | 0 | m | #DIV/0! | s-2 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | δL(…) | 0 | m | B | 0 | 0 | m | #DIV/0! | s-2 | #DIV/0! | #DIV/0!
Durchmessermessung | D
Widerholbarkeit | D(gemessen) | #DIV/0! | m | A | Normal | #DIV/0! | m | #DIV/0! | s-2 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | δD(…) | 0 | m | B | 0 | 0 | m | #DIV/0! | s-2 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | δD(…) | 0 | m | B | 0 | 0 | m | #DIV/0! | s-2 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ausgangsgrösse | [5 empty] | kombinierte Standardunsicherheit m/s2 |  |  |  | #DIV/0!
Erdbeschleunigung | g | #DIV/0! | m·s-2 |  |  | erweiterte Messunsicherheit m/s2 |  |  |  | #DIV/0!
Note on C15: übertragene Werte aus Übung 1
Note on G15: übertragene Werte aus Übung 2
Note on I15: übertragene Werte aus Übung 3
Note on K15: Eingabe: Formel für resultierende Unsicherheit
Note on K27: Eingabe: Formel für kombinierte Standardunsicherheit
Note on K28: Eingabe: Formel für erweiterte Messunsicherheit