## Uebung 1
METAS Messunsicherheitskurs | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit Formeln
Übung 1: |  | Messwerte des Pendelversuches in verschiedenen Konfigurationen
Variante
| Kugel | gross / klein |  | gross
| Stange: | kurz / mittel / lang |  | kurz
| Ablenkung: | klein / mittel / gross |  | gross
mathematisches Modell: | [5 empty] | g = | 9.7808 | m/s2
Bestimmung der |  |  | Bestimmung des |  |  | Bestimmung des
Pendel Periode |  |  | Pendellänge |  |  | Kugeldurchmessers
| Mittelwert | exp.Std.Abw |  | Mittelwert | exp.Std.Abw |  | Mittelwert | exp.Std.Abw
| xi | si |  | xi | si |  | xi | si
t/s | 1.2482 | 0.0020433 | L/m | 0.33375 | 0.00035355 | D/m | 0.0994 | 0.00014142
Anzahl Messungen |  | 6 | Anzahl Messungen |  | 2 | Anzahl Messungen |  | 2
t / s |  | 20 |  | L / m |  |  | D / m
25.02 | 1.251 |  |  | 0.334 |  |  | 0.0993
24.94 | 1.247 |  |  | 0.3335 |  |  | 0.0995
24.97 | 1.2485
24.98 | 1.249
24.9 | 1.245
24.98 | 1.249
Note on G8: Angabe der Variante
Note on L13: in dieser Zelle ist die Formel g(t,L,D) programmiert t = Zelle L21 L= Zelle G21 D=Zelle B21
Note on C28: Eingabe der Anzahl Pendel Perioden für die Zeit Messung

## Uebung 2
METAS Messunsicherheitskurs: | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit übertragenen Werten
: Zellen mit Formeln
Übung 2: | Ermitteln der Standardunsicherheit der Eingangsgrössen im Pendelversuch
Varianten:
Kugel | gross / klein |  | gross
Stange: | kurz / mittel / lang |  | kurz
Ablenkung: | klein / mittel / gross |  | gross
mathematisches Modell: | [5 empty] | g = | 9.7808 | m/s2
|  | Eingangs schätzwert | experiment. Standard- abweichung | Anzahl Messungen |  |  |  | Standard- unsicherheit
Grösse | Xi | xi | si | N | [E] | Typ | Verteilung | u(xi) | [E] | Kommentar
Zeit
Wiederholbarkeit | τ(gemessen) | 1.2482 | 0.0020433 | 6 | s | A | Normal | 0.00083417 | s
| δτ(Ablesung) |  |  |  | s | B | Rechteck | 0.00014434 | s | Digitale Anzeige, zwei Dezimalstellen
| δτ(Reaktion) |  |  |  | s | B | Rechteck | 0.002357 | s | 2x Erkennung des Wendepunkts und Reaktion darauf (0.2s), Rechteck, 20 Perioden
Länge
Wiederholbarkeit | L(gemessen) | 0.33375 | 0.00035355 | 2 | m | A | Normal | 0.00025 | m
| δL(Ablesung) |  |  |  | m | B | Dreieck | 0.00040825 | m | Ablesung Masstab und Paralaxenfehler
| δL(Massstab) |  |  |  | m | B | Rechteck | 0.00057735 | m | Massstab Genauigkeitsklasse III <1m
Durchmesser
Wiederholbarkeit | D(gemessen) | 0.0994 | 0.00014142 | 2 | m | A | Normal | 0.0001 | m
| δD(Ablesung) |  |  |  | m | B | Dreieck | 0.00020412 | m | Ablesung Masstab und Paralaxenfehler bei Peilung mit zwei Massstäben
| δD(Massstab) |  |  |  | m | B | Rechteck | 0.00057735 | m | Massstab Genauigkeitsklasse III <1m
Note on D10: Übertragung: Angabe der Variante
Note on E27: Übertragung: Werte von xi, si und N aus Pendel Übung 1
Note on I27: Eingabe: Formel für die Bestimmung der Standardunsicherheit

## Uebung 3
METAS Messunsicherheitskurs | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit übertragenen Werten
: Zellen mit Formeln
Übung 3: |  | Empfindlichkeitskoeffizienten des Pendel-Modells
Variante
| Kugel | gross / klein |  | gross
| Stange: | kurz / mittel / lang |  | kurz
| Ablenkung: | klein / mittel / gross |  | gross
4pi2
mathematisches Modell: | [5 empty] | g = | 9.7808 | m/s2
tau2
Pendel Periode |  |  | Pendellänge |  |  | Kugeldurchmesser
| xi |  |  | xi |  |  | xi
t/s | 1.2482 |  | L/m | 0.33375 |  | D/m | 0.0994
1.Methode: Bestimmung der Empfindlichkeitskoeffizienten ci (numerisch)
|  | Dxi |  | Dg | ci = Dg/Dxi
| Dt / s | 0.01 |  | -0.15485 | -15.4849
| DL/m | 0.001 |  | 0.025167 | 25.1673
| DD / m | 0.001 |  | 0.013902 | 13.902
2.Methode: Bestimmung der Empfindlichkeitskoeffizienten ci (1.Ableitung)
ci = dg/dxi(t,L,D)
[6 empty] | einfach: | exakt:
| t / s |  |  |  |  | -15.6712 | -15.6712
| L/m |  |  |  |  | 25.3371 | 25.1668
| D / m |  |  |  |  | 12.6685 | 13.897
Note on E9: Übertragung: Angabe der Variante
Note on H20: Übertragung: Werte aus Pendel Übung 1
Note on C30: Eingabe: kleine Abweichungen von der Eingangsgrösse
Note on C39: Eingabe: Formeln für die jeweiligen die partiellen Ableitungen

## Uebung 4
METAS Messunsicherheitskurs: | [6 empty] | : Zellen zum Eintragen von Messwerten
: Zellen mit übertragenen Werten
: Zellen mit Formeln
Übung 4: | Messunsicherheitsbilanz des Pendelversuches
|  | Eingangsschätzwert |  |  |  | Standard- unsicherheit |  | Empfindichkeitskoeff. |  | resultierende Unsicherheit m/s2 | %-Beitrag
Grösse | Xi | xi | [E] | Typ | Verteilung | u(xi) | [E] | ci | [E] | ¦ci¦·u(xi) | %u(I)
Zeitmessung | τ
Wiederholbarkeit | τ(gemessen) | 1.2482 | s | A | Normal | 0.00083417 | s | -15.4849 | m·s-3 | 0.012917 | 8.624%
0 | δτ(Ablesung) | 0 | s | B | Rechteck | 0.00014434 | s | -15.4849 | m·s-3 | 0.002235 | 0.2582%
0 | δτ(Reaktion) | 0 | s | B | Rechteck | 0.002357 | s | -15.4849 | m·s-3 | 0.036498 | 68.86%
Längenmessung | L
Wiederholbarkeit | L(gemessen) | 0.33375 | m | A | Normal | 0.00025 | m | 25.1673 | s-2 | 0.0062918 | 2.046%
0 | δL(Ablesung) | 0 | m | B | Dreieck | 0.00040825 | m | 25.1673 | s-2 | 0.010274 | 5.457%
0 | δL(Massstab) | 0 | m | B | Rechteck | 0.00057735 | m | 25.1673 | s-2 | 0.01453 | 10.91%
Durchmessermessung | D
Wiederholbarkeit | D(gemessen) | 0.0994 | m | A | Normal | 0.0001 | m | 13.902 | s-2 | 0.0013902 | 0.0999%
0 | δD(Ablesung) | 0 | m | B | Dreieck | 0.00020412 | m | 13.902 | s-2 | 0.0028377 | 0.4162%
0 | δD(Massstab) | 0 | m | B | Rechteck | 0.00057735 | m | 13.902 | s-2 | 0.0080263 | 3.33%
Ausgangsgrösse | [5 empty] | kombinierte Standardunsicherheit m/s2 |  |  |  | 0.043985
Erdbeschleunigung | g | 9.7808 | m·s-2 |  |  | erweiterte Messunsicherheit m/s2 |  |  |  | 0.087969
Literaturwert | g | 9.806 | m·s-2
Abweichung vom Literaturwert | g | 0.02521 | m·s-2
Note on C15: übertragene Werte aus Übung 1
Note on G15: übertragene Werte aus Übung 2
Note on I15: übertragene Werte aus Übung 3
Note on K15: Eingabe: Formel für resultierende Unsicherheit
Note on K27: Eingabe: Formel für kombinierte Standardunsicherheit
Note on K28: Eingabe: Formel für erweiterte Messunsicherheit